## シート1
要件ID | カテゴリー | 要件 | 根拠 | 状態
FR-001 | 権限 | 一般社員は設備情報および故障・修理履歴を閲覧できること | Q-001 | 確定
FR-002 | 権限 | 点検担当者は点検結果を登録・修正できること | Q-001 | 確定
FR-003 | 権限 | 設備担当者は設備情報および故障・修理履歴を登録・変更できること | Q-001 | 確定
FR-004 | 権限 | 一般の担当者には削除権限を付与せず、システム管理担当者には削除権限を付与すること | Q-001 | 確定
FR-005 | 監査 | 設備情報・点検記録・故障修理履歴について、誰が・いつ・何を変更したか確認でき、削除操作についても記録できること | Q-017 | 確定
FR-006 | 点検 | 点検日の7日前および前日に点検担当者へ通知し、期限超過後も未点検の場合は設備担当者へ通知すること | Q-027 | 確定
FR-FUT-001 | 将来要件 | 将来、設備写真やPDFを保存する場合は、それらもバックアップ対象とすること | Q-009,Q-021 | 保留
TR-001 | 利用規模 | 初回リリース時の利用者数120人を想定すること | AQ-001 | 確定
TR-002 | 拡張性 | 将来の利用者増加に対して、大規模な構成変更を行わず拡張可能であること | AQ-001 | 確定
TR-003 | 性能 | 最大同時利用者30人を想定すること | AQ-002 | 確定
TR-004 | 性能 | 通常の検索および画面表示を3秒程度以内とすること | Q-004 | 確定
TR-005 | 可用性 | システムを利用できなくなる障害では、最長4時間以内に利用を再開できること | AQ-010 | 確定
TR-006 | バックアップ・復旧 | データ損失を最大5分以内に抑えられること | Q-008 | 確定
TR-007 | バックアップ | 設備情報・点検記録・故障修理履歴をバックアップ対象とし、バックアップを最低30日間保持すること | Q-009 | 確定
TR-008 | セキュリティ | 通常利用時はデータベースへ直接アクセスせず、アプリケーション経由で利用すること | Q-011,AQ-003 | 確定
TR-009 | セキュリティ | 本番DBへの直接アクセスが障害調査等で必要な場合、インフラ担当者の管理下で必要な担当者に一時的に限定すること | AQ-003 | 確定
TR-010 | セキュリティ | インターネット経由でシステムを利用する際、ログイン情報および設備情報の盗み見、第三者による不正利用、権限のない利用者による変更を防止すること | Q-012,AQ-004 | 確定
TR-011 | ネットワーク | 初回リリースでは本社1拠点・工場3拠点からの利用を対象とすること | Q-013 | 確定
TR-012 | ネットワーク | システムへの接続を本社および3工場からの接続に制限すること | Q-014,AQ-005 | 確定
TR-013 | 監視 | システムへアクセスできない状態およびデータベースの異常を検知できること | Q-015 | 確定
TR-014 | 監視 | 異常発生時はシステム管理担当者へメール通知できること | Q-016 | 確定
TR-015 | ログ | 設備情報・点検記録・故障修理履歴の変更履歴を3年間保持すること | Q-017,Q-018 | 確定
TR-016 | データ | 設備約2,000台、点検記録年間約5万件、故障修理履歴年間約5,000件を初期のデータ規模として想定すること | Q-019 | 確定
TR-017 | データ | 設備数が今後5年間で約1.5倍になる可能性を考慮すること | Q-019 | 確定
TR-018 | データ保持 | 点検記録および故障修理履歴を最低5年間保持すること | Q-022 | 確定
TR-019 | データ保持 | 廃止した設備情報を廃止後5年間保持すること | AQ-008 | 確定
TR-020 | 環境 | 本番環境とは別に確認・検証環境を1環境用意すること | Q-023 | 確定
TR-021 | 環境 | 確認・検証環境は原則平日9:00～19:00に利用可能とし、夜間・土日祝日は停止可能とすること。ただし、リリース前など時間外に利用する場合は、必要に応じて起動できること | AQ-009 | 確定
TR-022 | 可用性 | 通常の利用時間は月曜日～金曜日の8:00～18:00を基本とし、土曜日に利用する可能性も考慮すること | Q-005 | 確定
OR-001 | 運用 | 計画メンテナンスは平日20:00以降または日曜日を基本とし、停止を伴う場合は前日までに通知すること | Q-007 | 確定
OR-002 | 復旧 | データ復旧作業はインフラ担当者が実施すること | Q-010 | 確定
OR-003 | 監視 | 平日の利用時間中に検知した異常は、システム管理担当者へ速やかに通知すること | Q-016 | 確定
OR-004 | 監視 | 夜間は、全拠点でシステムが利用できない場合または入力したデータが失われる可能性がある場合を緊急通知対象とし、一部利用者のみの問題や多少の画面遅延は翌営業日の対応対象とすること | Q-016,AQ-006 | 確定
OR-005 | 変更管理 | 本番インフラ環境の変更はインフラ担当者が実施し、事前に顧客システム管理担当者1名の確認を受けること | Q-025 | 確定
OR-006 | データ移行 | Excelの過去5年分および紙記録の過去2年分を移行対象とし、紙記録のデータ化は顧客側が実施すること | Q-020,AQ-007 | 確定
CR-001 | コスト | AWSの通常月利用料金は5万円以内を目標とし、通常月7万円を超える構成は避けること | Q-026 | 確定
SEC-検討01 | 検討 | TR-010を満たすために必要な通信暗号化、認証、アクセス制御等のセキュリティ対策を調査・提案する | AQ-004、Q-012 | 未検討
LOG-検討01 | 検討 | 障害調査に使用するシステムログについて、必要な保存期間を調査・提案する | Q-018 | 未検討
MON-検討01 | 検討 | TR-013で指定された監視対象に加え、システムの安定運用と障害検知に必要な追加監視項目を調査・提案する | Q-015 | 未検討